物理学院本科实践教学安全应急处置预案

为了有效应对本科实践教学过程中可能出现的安全事故，确保师生人身安全和教学设施完好，物理学院特制定本应急处置预案。

- 预案目的

本预案旨在明确物理学院在本科实践教学过程中遇到安全事故时的应急响应程序和处置措施，提高应急处置能力，减少事故造成的损失。

- 二、预案适用范围

本预案适用于物理学院本科实践教学过程中发生的各类安全事故，包括但不限于火灾、化学泄漏、设备故障、人员伤害等。

- 三、应急组织结构

本科实践教学过程安全管理小组作为应急指挥部。

- 四、应急响应程序

- 事故发生后，现场人员立即启动应急预案，采取紧急措施，如切断电源、疏散人员、报警等，并保护好事故现场。

- 现场负责人立即向物理学院安全管理部门和实验室管理部门报告事故情况，并请求支援。

- 物理学院安全管理部门接到报告后，立即启动应急响应，根据事故性质采取相应措施。

- 应急指挥部成员迅速到达现场，评估事故情况，制定具体的应急处置方案，并指导现场人员进行处置。

- 如事故情况严重，需向学校安全管理部门报告，并请求外部专业救援力量支援。

- 五、应急处置措施

- 火灾事故：启动消防系统，使用灭火器等消防设备进行灭火，同时组织人员疏散。

- 化学泄漏：迅速控制泄漏源，对泄漏区域进行隔离，通知专业人员进行处理。

- 设备故障：立即停机，切断电源，检查设备故障原因，必要时联系设备供应商进行维修。

- 人员伤害：对受伤人员进行初步急救处理，并根据伤情联系医疗机构进行救治。

- 六、事故调查与总结

事故得到妥善处置后，物理学院应组织相关人员对事故原因进行调查，总结经验教训，提出改进措施，并形成书面报告，上报学院领导和学校安全管理部门。

- 七、预案的演练与更新

物理学院应定期组织应急处置预案的演练，检验预案的可行性和有效性，并根据演练结果和实际情况对预案进行必要的修订和更新。

- 八、附  则

本预案由物理学院负责解释，未尽事宜参照学校相关规定执行。